## CONDUCTOR
PROYECTO PEDREGAL V
De | Hasta | Distancia (mts) | Conductor ACSR 2 | Conductor Preensamblado 2x50(50) |  | Multiplex 3x6 | Conductor TTU # 1/0 | Conductor TTU # 3/0
P0e 150071 | P1e | 37 |  | 37
P1e | P2e | 40 |  | 40
P2e | P3e | 38 |  | 38
P3e | P4e | 46 |  | 46
P4e | P5 | 45 |  | 45
P5 | P6 | 45 |  | 45
P7 | P8 | 35 |  | 35
P7 | P9 | 40 |  | 40
P9 | P10 | 35 |  | 35
P3e | P11 | 25 |  | 25
P11 | P12 | 32 |  | 32
P3e | P13 | 29 |  | 29
P13 | P14 | 33 |  | 33
P14 | P15 | 30 |  | 30
P14 | P16 | 29 |  | 29
P14 | P18 | 60 |  | 60
0
0
|  | Subtotal | 0 | 599 |  | 0 | 0 | 0
|  | Desperdicio 1,5% | 0 | 8.985 |  | 0
|  | TOTAL | 0 | 607.985 |  | 0 | 0 | 0
Conductor Concentrico de Cobre 2x4(4)
|  |  |  | # Acometidas | 13
|  |  |  | Distancia promedio de acometida | 20
260

## ESTRUCTURAS
ITEM | ALTURA | KGF | POSTE | TIPO | Estructura MT | Estructura BT | TENSOR | Seccionador | Trafo | Luminaria | Acometida
1 | 11m | 400 | P0e 150071 | METALICO | 1CPTe+1CRTe | 1EPe+1ERe |  |  |  | 110We
2 | 11m | 400 | P1e | METALICO | 1CRTe | 1ERe | TAT-0TDe |  |  | 110We
3 | 11m | 400 | P2e | METALICO | 1CPTe | 1EPe |  |  |  | 110We
4 | 11m | 400 | P3e | METALICO | 1CPTe | 1EPe |  |  |  | 110We | 2
5 | 11m | 400 | P4e | METALICO | 1CRTe | 1ERe | TAT-0TDe | 1 secc | 25 kVA | 110We | 2
6 | 10m | 400 | P5 | FV |  | 1EP |  |  |  | 110W
7 | 10m | 400 | P6 | FV |  | 1ER | TAD-0TS |  |  | 110W
8 | 10m | 400 | P7 | FV |  | 1EP |  |  |  | 110W
9 | 10m | 400 | P8 | FV |  | 1ER | TAD-0TS |  |  | 110W
10 | 10m | 400 | P9 | FV |  | 1EP |  |  |  | 110W
11 | 10m | 400 | P10 | FV |  | 1ER | TAD-0TS |  |  | 110W
12 | 10m | 400 | P11 | FV |  | 1EP |  |  |  | 110We | 2
13 | 10m | 400 | P12 | FV |  | 1ER | TAD-0TS |  |  | 110We | 1
14 | 10m | 400 | P13 | FV |  | 1EP |  |  |  | 110We | 2
15 | 10m | 400 | P14 | FV |  | 1EP |  |  |  | 110We | 1
16 | 10m | 400 | P15 | FV |  | 1ER | TAD-0TS |  |  | 110We | 2
17 | 10m | 400 | P16 | FV |  | 1ER | TAD-0TS |  |  | 110W | 1
18 | 10m | 400 | P18 | FV |  | 1ER | TAD-0TS |  |  | 110W
Conteo de estructuras
|  | Descripción |  |  | Suma 1 | Suma 2 | Subtotal
|  | Postes 12m FV 500 kgf |  |  | 0 |  | 0 |  | 20
|  | Postes 10m FV 400 kgf |  |  | 13 |  | 13
|  | 1CRT |  |  |  |  | 0
|  | 1EP |  |  | 6 | 0 | 6
|  | 1ER |  |  | 7 |  | 7
|  | 1EP+1ER |  |  | 0
|  | 1PR3e+1ER |  |  | 0
|  | TAT-0TS |  |  | 0 |  | 0
|  | TAD-0TS |  |  | 7 |  | 7
|  | Seccionadores |  |  | 1 |  | 1
|  | Trafo monofásico 25 kVA |  |  | 1 |  | 1
|  | 110W |  |  | 8 |  | 8
|  | 2(110W) |  |  | 0

## MATERIALES
PRESUPUESTO BARRIO NUEVO
Anexo #2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U Materiales | Subtotal Mat | Mano de Obra | Sub M.O
2 | Suministro y tendido de cable preensamblado 2x50+1x50 mm2 | mts | 608 | 4.49 | 2729.92 | 1.73 | 1051.84
3 | Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 10 metros, 400 kgf | U | 13 | 740.15 | 9621.95 | 122.9 | 1597.7
5 | Suministro y montaje de Estructura ESE-1EP 240V | U | 6 | 20.06 | 120.36 | 16.83 | 100.98
6 | Suministro y montaje de Estructura ESE-1ER 240V | U | 7 | 14.93 | 104.51 | 21.04 | 147.28
7 | Suministro y montaje tensor a tierra simple 240 V | U | 7 | 60.61 | 424.27 | 25.66 | 179.62
8 | Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible para una fase (incluye cruceta y pararrayos) | U | 1 | 264.35 | 264.35 | 66.23 | 66.23
9 | Suministro, montaje e instalación transformador monofásico autoprotegidol 1F, 25 kVA | U | 1 | 1596.47 | 1596.47 | 192.9 | 192.9
10 | Suministro, montaje e instalación de luminaria autocontrolada tipo LED de 110W | U | 8 | 453.5 | 3628 | 39.15 | 313.2
11 | Suministro y montaje de puesta a tierra mediante electrodo activo químico | U | 1 | 591.11 | 591.11 | 84.15 | 84.15
12 | Suministro, montaje e instalacion de acometida bifásica en bajo voltaje 240-120V | U | 13 | 126.52 | 1644.76 | 44.15 | 573.95
13 | Excavación de suelo para montaje de poste o tensor - terreno rocoso | U | 20 |  | 0 | 184.15 | 3683
14 | Excavación de suelo para montaje de puesta a tierra - terreno rocoso | U | 1 |  | 0 | 192.9 | 192.9
15 | Suministro, montaje e instalacion de medidor bifasico Radio Frecuencia bajo voltaje 220-127V // 240-120V | U | 10 | 49.2 | 492 | 40.31 | 403.1
16 | Reubicacion de medidor bifasico en bajo voltaje 240V-120V | U | 3 |  | 0 | 60.465 | 181.395
17 | Suministro, montaje e instalacion de abrazadera para acometidas | U | 13 | 7.88 | 102.44 | 7.45 | 96.85
18 | Desmontaje y montaje de luminarias LED de 110W | U | 6 |  | 0 | 58.725 | 352.35
19 | Desmontaje y desalojo de red baja tensión (incluye: conductor, herrajes, aisladores y luminaria) | mts | 149 |  | 0 | 0.64 | 95.36
20 | Retiro y desalojo de poste de hormigón | U | 5 |  | 0 | 112.9 | 564.5
[5 empty] | 1 | Subtotal Mat | 21320.14
[5 empty] | 2 | Subtotal M.O | 9877.305
[6 empty] | Sub 1+2 | 31197.445
[6 empty] | IVA 12% | 3743.6934
[6 empty] | TOTAL | 34941.1384