## CONDUCTOR
PROYECTO PEDREGAL V
De | Hasta | Distancia (mts) | Conductor ACSR 2 | Conductor Preensamblado 2x50(50) |  | Multiplex 3x6 | Conductor TTU # 1/0 | Conductor TTU # 3/0
P1 | P2 | 40 | 40 | 40
P2 | P3 | 29 | 29 | 29
P3 | P4 | 27 | 27 | 27
P4 | P5 | 28 | 28 | 28
P5 | P6 | 45 |  | 45
P7 | P8 | 39 |  | 39
P8 | P9 | 29 |  | 29
P9 | P11 | 27 |  | 27
P10 | P12 | 46 |  | 46
P12 | P13 | 37 |  | 37
P13 | P14 | 28 |  | 28
|  | Subtotal | 124 | 375 |  | 0 | 0 | 0
|  | Desperdicio 1,5% | 1.86 | 5.625 |  | 0
|  | TOTAL | 125.86 | 380.625 |  | 0 | 0 | 0
Conductor Concentrico de Cobre 2x4(4)
|  |  |  | # Acometidas | 10
|  |  |  | Distancia promedio de acometida | 30
300
|  |  |  | 384.665 | 4.04
0.24284
0.025126
0.025126

## ESTRUCTURAS
ITEM | ALTURA | KGF | POSTE | TIPO | Estructura MT | Estructura BT | TENSOR | Seccionador | Trafo | Luminaria | Acometida | Medidor | Abrazadera para acometida
1 | 11m | 400 | P1 | FV | 1CRT+1CPT | 3(1EP)+1ER | TAT-0PD | 1 secc |  | 110W | 2 |  | 1
2 | 12m | 500 | P2 | FV | 1CPT | 1EP |  |  |  |  | 1 |  | 1
3 | 12m | 500 | P3 | FV | 1CPT | 1EP |  |  |  | 110W | 2 |  | 1
4 | 12m | 500 | P4 | FV | 1CPT | 1EP |  |  |  |  | 1 |  | 1
5 | 12m | 500 | P5 | FV | 1CRT | 1ED | TAD-0TS+TAT-0TD | 1 secc | 25 KVA | 110W | 1 |  | 1
6 | 9m | 350 | P6 | FV |  | 1ER | TAD-0FS
7 | 10m | 400 | P7 | FV |  | 1ER | TAD-0TS
8 | 10m | 400 | P8 | FV |  | 1EP |  |  |  | 110W | 1 |  | 1
9 | 10m | 400 | P9 | FV |  | 1EP |  |  |  | 110W
10 | 9m | 350 | P10 | FV |  | 1ER | TAD-0FS
11 | 10m | 400 | P11 | FV |  | 1ER | TAD-0TS |  |  | 110W
12 | 10m | 400 | P12 | FV |  | 1EP |  |  |  | 110W
13 | 10m | 400 | P13 | FV |  | 1EP
14 | 10m | 400 | P14 | FV |  | 1ER | TAD-0TS |  |  | 110W | 2 |  | 1
15 | 10m | 400 | P15 | FV
16 | 9m | 350 | P15 | FV |  |  | TAD-0TS
Conteo de estructuras
|  | Descripción |  |  | Suma 1 | Suma 2 | Subtotal
|  | Postes 12m FV 500 kgf |  |  | 4 |  | 4 |  | 21
|  | Postes 10m FV 400 kgf |  |  | 8 |  | 8
|  | 1CRT |  |  | 1 | 1 | 2
|  | 1CPT |  |  | 3 | 1 | 4
|  | 1EP |  |  | 7 | 3 | 10
|  | 1ER |  |  | 5 | 0 | 5
|  | 1EP+1ER |  |  | 0 |  | 0
|  | 1PR3e+1ER |  |  | 0 |  | 0
|  | 1ED |  |  | 1 |  | 1
|  | TAT-0TS |  |  | 0 |  | 0
|  | TAD-0TS |  |  | 4 | 1 | 5
|  | TAT-0PD |  |  | 1 |  | 1
|  | TAD-0FS |  |  | 2 |  | 2
|  | TAT-0TD |  |  | 0 | 1 | 1
|  | Seccionadores |  |  | 2 |  | 2
|  | Trafo monofásico 25 kVA |  |  | 1 |  | 1
|  | 110W |  |  | 8 | 2 | 10
|  | 2(110W) |  |  | 0
|  | medidor |  |  | 0 |  | 0
|  | Acometidas |  |  | 10 |  | 10
|  | Abrazadera |  |  | 7 |  | 7

## MATERIALES
PRESUPUESTO EL PEDREGAL V
Anexo # 2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U Materiales | Subtotal Mat | Mano de Obra | Sub M.O
1 | Suministro y tendido de conductor ACSR, 2AWG | mts | 125.86 | 0.85 | 106.981 | 0.97 | 122.0842
2 | Suministro y tendido de cable preensamblado 2x50+1x50 mm2 | mts | 380.625 | 4.49 | 1709.0063 | 1.73 | 658.4813
3 | Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 12 metros, 500 kgf | U | 4 | 875.75 | 3503 | 122.9 | 491.6
4 | Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 10 metros, 400 kgf | U | 8 | 740.15 | 5921.2 | 122.9 | 983.2
5 | Reubicacion de poste de fibra de vidrio de 9 metros, hasta 400 kgf | U | 3 | - | - | 185.8 | 557.4
6 | Reubicacion de poste de fibra de vidrio de 11 metros, hasta 500 kgf | U | 1 | - | - | 185.8 | 185.8
7 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CR 15kV | U | 2 | 47.16 | 94.32 | 27.08 | 54.16
10 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CP 15kV | U | 4 | 31.58 | 126.32 | 21.66 | 86.64
11 | Suministro y montaje de Estructura ESE-1EP 240V | U | 10 | 20.06 | 200.6 | 16.83 | 168.3
12 | Suministro y montaje de Estructura ESE-1ER 240V | U | 5 | 14.93 | 74.65 | 21.04 | 105.2
13 | Suministro y montaje de Estructura ESE-1ED 240V | U | 1 | 27.55 | 27.55 | 42.08 | 42.08
14 | Suministro y montaje tensor a tierra simple 240 V | U | 5 | 60.61 | 303.05 | 25.66 | 128.3
15 | Suministro y montaje tensor a tierra doble 13,8 kV | U | 1 | 93.09 | 93.09 | 44.91 | 44.91
16 | Suministro y montaje tensor poste doble 13,8 kV | U | 1 | 81.96 | 81.96 | 28.87 | 28.87
18 | Suministro y montaje tensor a farol simple 240V | U | 2 | 68.84 | 137.68 | 25.66 | 51.32
20 | Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible para una fase (Incluye cruceta y pararrayos) | U | 1 | 264.35 | 264.35 | 66.23 | 66.23
21 | Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible para un fase (Incluye cruceta y Sin Pararrayos) | U | 1 | 201.07 | 201.07 | 50.57 | 50.57
22 | Suministro, montaje e instalación transformador monofásico autoprotegidol 1F, 25 kVA | U | 1 | 1596.47 | 1596.47 | 192.9 | 192.9
24 | Suministro, montaje e instalación de luminaria autocontrolada tipo LED de 110W | U | 7 | 453.5 | 3174.5 | 39.15 | 274.05
25 | Suministro y montaje de puesta a tierra mediante electrodo activo químico | U | 2 | 591.11 | 1182.22 | 84.15 | 168.3
26 | Suministro, montaje e instalacion de acometida bifásica en bajo voltaje 240-120V directa | U | 10 | 126.52 | 1265.2 | 44.15 | 441.5
27 | Excavación de suelo para montaje de poste o tensor - terreno rocoso | U | 21 | - | - | 184.15 | 3867.15
28 | Excavación de suelo para montaje de puesta a tierra - terreno rocoso | U | 2 | - | - | 192.9 | 385.8
29 | Suministro y montaje de abrazadera para acometida en bajo voltaje 240-120V(Maximo 6 Acometidas) | U | 7 | 7.88 | 55.16 | 7.45 | 52.15
30 | Desmontaje y desalojo de red baja tensión (incluye: conductor, herrajes, aisladores y luminaria) | mts | 100 | - | - | 0.64 | 64
33 | Reubicacion de medidor bifasico en bajo voltaje 240V-120V | U | 3 | - | - | 60.47 | 181.41 | Mano d eobra *1.5
38 | Desmontaje y Montaje de luminaria | U | 3 | - | - | 58.725 | 176.175 | Mano d eobra *1.5
[6 empty] | Subtotal Mat | 20118.3772
[6 empty] | Subtotal M.O | 9628.5804
[6 empty] | Sub 1+2 | 29746.9577
[6 empty] | IVA 12% | 3569.6349
[6 empty] | TOTAL | 33316.5926
[6 empty] | Pedregal V | 27269.5 | 2477.4577 | 63.2812
[6 empty] | barrio nuevo | 30249.5
398.3051