## CONDUCTOR
PROYECTO CERRO VERDE
De | Hasta | Distancia (mts) | Conductor ACSR 2 | Conductor Preensamblado 2x35(35) |  | Multiplex 3x6 | Conductor TTU # 1/0 | Conductor TTU # 3/0
P14 | P15 | 114 | 228
P15 | P16 | 115 | 230
P16 | P17 | 115 | 230
P17 | P18 | 115 | 230
P18 | P19 | 90 | 180
P19 | P20 | 88 | 176
P15 | P21 | 112 | 224
P21 | P22 | 112 | 224
P22 | P23 | 111 | 222
P23 | P24 | 122 | 244
P24 | P25 | 122 | 244
P25 | P26 | 90 | 180
P26 | P27 | 90 | 180
P27 | P28 | 86 | 172
P28 | P29 | 122 | 244
P29 | P30 | 123 | 246
P30 | P31 | 106 | 212
P31 | P32 | 107 | 214
P32 | P33 | 118 | 236
P33 | P34 | 118 | 236
P34 | P35 | 117 | 234
P35 | P36 | 106 | 212
P36 | P37 | 106 | 212
P37 | P38 | 105 | 210
P38 | P39 | 107 | 214
P39 | P40 | 107 | 214
P40 | P41 | 107 | 214
P41 | P42 | 107 | 214
P42 | P43 | 106 | 212
P43 | P44 | 75 | 150
P44 | P45 | 75 | 150 | 75
P45 | P46 | 55 | 110 | 55
|  | Subtotal | 6698 | 130 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Desperdicio 1,5% | 100.47 | 1.95 |  | #REF!
|  | TOTAL | 6798.47 | 131.95 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Conductor Concentrico de Cobre 2x4(4)
|  |  |  | # Acometidas | 4
|  |  |  | Distancia promedio de acometida | 20
80

## ESTRUCTURAS
ITEM | ALTURA | KGF | POSTE | TIPO | Estructura MT | Estructura BT | TENSOR | Seccionador | Pararrayos | Trafo | Luminaria | Acometida
1 | 12m | 500 | P14 | FV | 1CDT | 1ED | 2(TAT-0TS) | 2 Secc
2 | 12m | 500 | P15 | FV | 1CAT+1CRT | 1EP+1ER | TAT-0TS | 1 Secc
3 | 12m | 500 | P16 | FV | 1CPT | 1EP | TAT-0TS
4 | 12m | 500 | P17 | FV | 1CPT | 1EP
5 | 12m | 500 | P18 | FV | 1CPT | 1EP
6 | 12m | 500 | P19 | FV | 1CPT | 1EP
7 | 12m | 500 | P20 | FV | 1CRT | 1ER | TAT-0TS | 1 Secc | 1 Pararrayos | 10 kVA | 90W | 1
8 | 12m | 500 | P21 | FV | 1CPT | 1EP
9 | 12m | 500 | P22 | FV | 1CPT | 1EP
10 | 12m | 500 | P23 | FV | 2(1CRT) | 2(1ER) | 2(TAT-0TS) | 1 Secc | 1 Pararrayos | 10 kVA | 90W | 1
11 | 12m | 500 | P24 | FV | 1CPT | 1EP
12 | 12m | 500 | P25 | FV | 1CDT | 1ED | 2(TAT-0TS)
13 | 12m | 500 | P26 | FV | 1CPT | 1EP
14 | 12m | 500 | P27 | FV | 1CPT | 1EP
15 | 12m | 500 | P28 | FV | 2(1CRT) | 2(1ER) | 2(TAT-0TS) | 1 Secc | 1 Pararrayos | 10 kVA | 90W | 1
16 | 12m | 500 | P29 | FV | 1CPT | 1EP
17 | 12m | 500 | P30 | FV | 2(1CRT) | 2(1ER) | 2(TAT-0TS)
18 | 12m | 500 | P31 | FV | 1CPT | 1EP
19 | 12m | 500 | P32 | FV | 1CAT | 1EP | TAT-0TS
20 | 12m | 500 | P33 | FV | 1CAT | 1EP | TAT-0TS
21 | 12m | 500 | P34 | FV | 1CPT | 1EP
22 | 12m | 500 | P35 | FV | 1CDT | 1ED | 3(TAT-0TS)
23 | 12m | 500 | P36 | FV | 1CPT | 1EP
24 | 12m | 500 | P37 | FV | 1CPT | 1EP
25 | 12m | 500 | P38 | FV | 2(1CRT) | 2(1ER) | 2(TAT-0TS)
26 | 12m | 500 | P39 | FV | 1CPT | 1EP
27 | 12m | 500 | P40 | FV | 1CPT | 1EP
28 | 12m | 500 | P41 | FV | 1CPT | 1EP
29 | 12m | 500 | P42 | FV | 1CPT | 1EP
30 | 12m | 500 | P43 | FV | 1CDT | 1ED | 3(TAT-0TS)
31 | 12m | 500 | P44 | FV | 1CPT | 1ED | TAD-0TS |  |  |  | 90W | 1
32 | 12m | 500 | P45 | FV | 1CRT | 1EP | TAT-0TS+TAD-0TS | 1 Secc | 1 Pararrayos | 10 kVA | 90W
33 | 10m | 400 | P46 | FV |  | 1ER | TAD-0TS |  |  |  |  | 1
Conteo de estructuras
|  | Descripción |  |  | Suma 1 | Suma 2 | Subtotal
|  | Postes 12m FV 500 kgf |  |  | 32 |  | 32 |  | excav Postes | 60
|  | Postes 10m FV 400 kgf |  |  | 1 |  | 1 |  | excav PT | 4
|  | 1CDT |  |  | 4 |  | 4
|  | 1CPT |  |  | 19 |  | 19
|  | 1CAT |  |  | 2 | 1 | 3
|  | 1CAT+1CRT |  |  | 1
|  | 2(1CRT) |  |  | 4
|  | 1CRT |  |  | 2 | 9 | 11
|  | 1EP |  |  | 21 | 1 | 22
|  | 1EP+1ER |  |  | 1
|  | 1ER |  |  | 2 | 9 | 11
|  | 2(1ER) |  |  | 4
|  | 1ED |  |  | 5 |  | 5
|  | TAT-0TS |  |  | 5 | 19 | 24
|  | 2(TAT-0TS) |  |  | 6
|  | 3(TAT-0TS |  |  | 2
|  | TAT-0TS+TAD-0TS |  |  | 1
|  | TAD-0TS |  |  | 2 | 1 | 3
|  | Seccionador 1F |  |  | 5 | 2 | 7
|  | 90W |  |  | 5 |  | 5
|  | Pararrayos |  |  | 4 |  | 4
|  | 10 kVA |  |  | 4 |  | 4
|  | Acometidas |  |  | 5 |  | 5

## MATERIALES
PRESUPUESTO PROYECTO CERRO VERDE
Anexo # 2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U Materiales | Subtotal Mat | Mano de Obra | Sub M.O
1 | Suministro y tendido de conductor ACSR, 2AWG | mts | 6799 | 0.85 | 5779.15 | 0.97 | 6595.03
2 | Suministro y tendido de cable preensamblado 2x35+1x35 mm2 | mts | 132 | 4.38 | 578.16 | 1.54 | 203.28
3 | Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 12 metros, 500 kgf | U | 32 | 875.75 | 28024 | 122.9 | 3932.8
4 | Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 10 metros, 400 kgf | U | 1 | 740.15 | 740.15 | 122.9 | 122.9
5 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CDT 15kV | U | 4 | 116.95 | 467.8 | 54.15 | 216.6
6 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CPT 15kV | U | 19 | 31.58 | 600.02 | 21.66 | 411.54
7 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CAT 15kV | U | 3 | 41.12 | 123.36 | 27.08 | 81.24
| Suministro y montaje de Estructura EST-1CRT 15kV | U | 11 | 47.16 | 518.76 | 27.08 | 297.88
8 | Suministro y montaje de Estructura EST-1EP 240V | U | 22 | 20.06 | 441.32 | 16.83 | 370.26
9 | Suministro y montaje de Estructura EST-1ER 240V | U | 11 | 14.93 | 164.23 | 21.04 | 231.44
10 | Suministro y montaje de Estructura EST-1ED 240V | U | 5 | 27.55 | 137.75 | 42.08 | 210.4
11 | Suministro y montaje tensor a tierra simple 13.8 kV | U | 24 | 69.49 | 1667.76 | 32.08 | 769.92
13 | Suministro y montaje tensor a tierra simple 240 V | U | 3 | 60.61 | 181.83 | 25.66 | 76.98
14 | Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible para una fase (incluye cruceta y sin parrayos) | U | 7 | 201.07 | 1407.49 | 50.57 | 353.99
15 | Suministro, montaje e instalación de luminaria autocontrolada tipo LED de 110W | U | 5 | 453.5 | 2267.5 | 39.15 | 195.75
16 | Suministro y montaje de puesta a tierra mediante electrodo activo químico | U | 4 | 591.11 | 2364.44 | 84.15 | 336.6
17 | Suministro, montaje e instalación transformador auto. 1F, 10 kVA | U | 4 | 1317.87 | 5271.48 | 92.9 | 371.6
18 | Suministro, montaje e instalacion de acometida bifásica en bajo voltaje 240-120V directa | U | 5 | 126.52 | 632.6 | 44.15 | 220.75
19 | Suministro, montaje e instalacion de medidor bifasico Radio Frecuencia bajo voltaje 220-127V // 240-120V | U | 5 | 49.2 | 246 | 40.31 | 201.55
20 | Excavación de suelo para montaje de poste o tensor - terreno rocoso | U | 60 |  | 0 | 184.15 | 11049
21 | Excavación de suelo para montaje de puesta a tierra - terreno rocoso | U | 4 |  | 0 | 192.9 | 771.6
22 | Suministro, montaje e instalacion de abrazadera para acometidas simple | U | 5 | 7.88 | 39.4 | 7.45 | 37.25
23 | Desmontaje y desalojo de transformador aéreo | U | 1 |  | 0 | 77.8 | 77.8
25 | Desmontaje y desalojo de red baja tensión (incluye: conductor, herrajes, aisladores y luminaria) | mts | 1021 |  | 0 | 0.64 | 653.44
26 | Retiro y desalojo de poste de hormigón | U | 3 |  | 0 | 112.9 | 338.7
27 | Retiro y desalojo de poste de madera o fibra | U | 4 |  | 0 | 62.9 | 251.6
28 | Desbroce de vegetacion | km | 1.5 |  | 0 | 496.6 | 744.9
[5 empty] | 1 | Subtotal Mat | 51653.2
[5 empty] | 2 | Subtotal M.O | 29124.8
[6 empty] | Sub 1+2 | 80778
[6 empty] | IVA 12% | 9693.36
[6 empty] | TOTAL | 90471.36