## CONDUCTOR
PROYECTO SECTOR EL INFIERNILLO
De | Hasta | Distancia (mts) | Conductor ACSR 2 | Conductor Preensamblado 2x35(35) |  | Multiplex 3x6 | Conductor TTU # 1/0 | Conductor TTU # 3/0
Pe # 25753 | P0 | 151 | 302
P0 | P1 | 113 | 226
P1 | P2 | 93 | 186
P2 | P3 | 85 | 170
P3 | P47 | 83 |  | 83
P3 | P4 | 124 | 248
P4 | P5 | 115 | 230
P5 | P6 | 115 | 230
P6 | P7 | 115 | 230
P7 | P8 | 115 | 230
P8 | P9 | 115 | 230
P9 | P10 | 115 | 230
P10 | P11 | 115 | 230
P11 | P12 | 115 | 230
P12 | P13 | 127 | 254
|  | Subtotal | 3226 | 83 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Desperdicio 1,5% | 48.39 | 1.245 |  | #REF!
|  | TOTAL | 3274.39 | 84.245 |  | #REF! | #REF! | #REF!
Conductor Concentrico de Cobre 2x4(4)
|  |  |  | # Acometidas | 4
|  |  |  | Distancia promedio de acometida | 20
80

## ESTRUCTURAS
ITEM | ALTURA | KGF | POSTE | TIPO | Estructura MT | Estructura BT | TENSOR | Seccionador | Pararrayos | Trafo | Luminaria | Acometida
1 | 11m | 400 | Pe 25753 | FV | 1CDT | 1ED | 3(TAT-0TS)
2 | 12m | 500 | P0 | FV | 1CDT | 1ED | 3(TAT-0TS) | 1 Secc | 1 Pararrayos | 10 kVAe | 90W | 1
3 | 12m | 500 | P1 | FV | 1CAT | 1EP | TAT-0TS
4 | 12m | 500 | P2 | FV | 1CPT | 1EP
5 | 12m | 500 | P3 | FV | 1CPT | 1EP+1ER | TAD-0TS | 1 Secc | 1 Pararrayos | 10 kVA
6 | 10m | 400 | P47 | FV |  | 1ER | TAD-0TS |  |  |  | 90W | 2
7 | 12m | 500 | P4 | FV | 2(1CRT) | 2(1ER) | 2(TAT-0TS)
8 | 12m | 500 | P5 | FV | 1CPT | 1EP
9 | 12m | 500 | P6 | FV | 1CPT | 1EP
10 | 12m | 500 | P7 | FV | 1CPT | 1EP
11 | 12m | 500 | P8 | FV | 1CPT | 1EP
12 | 12m | 500 | P9 | FV | 1CPT | 1EP
13 | 12m | 500 | P10 | FV | 1CPT | 1EP
14 | 12m | 500 | P11 | FV | 1CPT | 1EP
15 | 12m | 500 | P12 | FV | 1CPT | 1EP
16 | 12m | 500 | P13 | FV | 1CRT | 1ER | TAT-0TS | 1 Secc | 1 Pararrayos | 10 kVA | 90W | 1
Conteo de estructuras
|  | Descripción |  |  | Suma 1 | Suma 2 | Subtotal
|  | Postes 12m FV 500 kgf |  |  | 14 |  | 14 |  | excav Postes | 27
|  | Postes 10m FV 400 kgf |  |  | 1 |  | 1 |  | excav PT | 3
|  | 1CDT |  |  | 2 |  | 2
|  | 1CPT |  |  | 10 |  | 10
|  | 1CAT |  |  | 1 |  | 1
|  | 2(1CRT) |  |  | 1
|  | 1CRT |  |  | 1 | 2 | 3
|  | 1EP |  |  | 10 | 1 | 11
|  | 1EP+1ER |  |  | 1
|  | 1ER |  |  | 2 | 2 | 4
|  | 2(1ER) |  |  | 1
|  | 1ED |  |  | 2 |  | 2
|  | TAT-0TS |  |  | 2 | 8 | 10
|  | 2(TAT-0TS) |  |  | 1
|  | 3(TAT-0TS |  |  | 2
|  | TAD-0TS |  |  | 2 |  | 2
|  | Seccionador 1F (incluye Pararrayos) |  |  | 3 |  | 3
|  | 90W |  |  | 3 |  | 3
|  | Pararrayos |  |  | 3 |  | 3
|  | 10 kVA |  |  | 2 |  | 2
|  | Acometidas |  |  | 4 |  | 4

## MATERIALES
PRESUPUESTO PROYECTO SECTOR EL INFIERNILLO
Aenox # 2 |  |  | 1637.5
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U Materiales | Subtotal Mat | Mano de Obra | Sub M.O
1 | Suministro y tendido de conductor ACSR, 2AWG | mts | 3275 | 0.85 | 2783.75 | 0.97 | 3176.75
2 | Suministro y tendido de cable preensamblado 2x35+1x35 mm2 | mts | 85 | 4.38 | 372.3 | 1.54 | 130.9
3 | Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 12 metros, 500 kgf | U | 14 | 875.75 | 12260.5 | 122.9 | 1720.6
4 | Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 10 metros, 400 kgf | U | 1 | 740.15 | 740.15 | 122.9 | 122.9
5 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CDT 15kV | U | 2 | 116.95 | 233.9 | 54.15 | 108.3
6 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CPT 15kV | U | 10 | 31.58 | 315.8 | 21.66 | 216.6
7 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CAT 15kV | U | 1 | 41.12 | 41.12 | 27.08 | 27.08
| Suministro y montaje de Estructura EST-1CRT 15kV | U | 3 | 47.16 | 141.48 | 27.08 | 81.24
8 | Suministro y montaje de Estructura EST-1EP 240kV | U | 11 | 20.06 | 220.66 | 16.83 | 185.13
9 | Suministro y montaje de Estructura EST-1ER 240kV | U | 4 | 14.93 | 59.72 | 21.04 | 84.16
10 | Suministro y montaje de Estructura EST-1ED 240kV | U | 2 | 27.55 | 55.1 | 42.08 | 84.16
11 | Suministro y montaje tensor a tierra simple 13.8 kV | U | 10 | 69.49 | 694.9 | 32.08 | 320.8
13 | Suministro y montaje tensor a tierra simple 240 kV | U | 2 | 60.61 | 121.22 | 25.66 | 51.32
14 | Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible para una fase (incluye cruceta y sin pararrayos) | U | 3 | 201.07 | 603.21 | 50.57 | 151.71
15 | Suministro, montaje e instalación de luminaria autocontrolada tipo LED de 110W | U | 3 | 453.5 | 1360.5 | 39.15 | 117.45
16 | Suministro y montaje de puesta a tierra mediante electrodo activo químico | U | 3 | 591.11 | 1773.33 | 84.15 | 252.45
17 | Suministro, montaje e instalación transformador auto. 1F, 10 kVA | U | 2 | 1317.87 | 2635.74 | 92.9 | 185.8
18 | Suministro, montaje e instalacion de acometida bifásica en bajo voltaje 240-120V directa | U | 4 | 126.52 | 506.08 | 44.15 | 176.6
19 | Suministro, montaje e instalacion de medidor bifasico Radio Frecuencia bajo voltaje 220-127V // 240-120V | U | 4 | 49.2 | 196.8 | 40.31 | 161.24
20 | Excavación de suelo para montaje de poste o tensor - terreno rocoso | U | 27 |  | 0 | 184.15 | 4972.05
21 | Excavación de suelo para montaje de puesta a tierra - terreno rocoso | U | 3 |  | 0 | 192.9 | 578.7
22 | Suministro, montaje e instalacion de abrazadera para acometidas simple | U | 4 | 7.88 | 31.52 | 7.45 | 29.8
| Desmontaje y montaje transformador monofásico autoprotegido 1F, de 10 kVA | U | 1 |  | 0 | 139.35 | 418.05
23 | Desmontaje y desalojo de red media tensión monofásica (incluye: conductor, herrajes, aisladores y seccionador) | mts | 143 |  | 0 | 0.82 | 117.26
24 | Desmontaje y desalojo de red baja tensión (incluye: conductor, herrajes, aisladores y luminaria) | mts | 410 |  | 0 | 0.64 | 262.4
25 | Retiro y desalojo de poste de hormigón | U | 1 |  | 0 | 112.9 | 112.9
26 | Retiro y desalojo de poste de madera o fibra | U | 2 |  | 0 | 62.9 | 125.8
27 | Desbroce de vegetacion | km | 0.3 |  | 0 | 496.6 | 148.98
[5 empty] | 1 | Subtotal Mat | 25147.78
[5 empty] | 2 | Subtotal M.O | 14121.13
[6 empty] | Sub 1+2 | 39268.91
[6 empty] | IVA 12% | 4712.2692
[6 empty] | TOTAL | 43981.1792
139.7321